## op1
5765	2848	SINEC SA	2020-09-09	2020-09-10	n	RODRIGO IGLESIAS	2 Aislador Soporte de porcelana de 170 Kv,	Cot. 24704 RI	dolar	1
5766	8450	MONTELECTRO S.A.	2020-09-09	2050-01-01	n	RODRIGO IGLESIAS	1 Reemplazo de un aislador / TR-205, en ET Bavio.	Modelo del Secc SLA-3C-1708 / Cot. 24744-1 RI	dolar	1
5767	4100010611	EDESUR S A	2020-09-09	2020-10-01	n	ANDRES MANZO	Lote de repuestos para caja de comando, compuesto por:	Motor de 110 / 220 Vcc -- Reductor / - Termostato 0 - 40§ c +++++varios	dolar	1
5768	112214	EDES SA Bahia Blanca	2020-09-10	2020-11-25	n	RODRIGO IGLESIAS	8 Secc Bajo Carga ext 17kV 630A comando PL / 1 SLA 2Col.C/PAT1Rot. 33KV 630A 25KA1s170KV-MH-PP	Cot. 24749 RI	dolar	1
5769	8462	MONTELECTRO S.A.	2020-09-11	2020-09-25	n	RODRIGO IGLESIAS	1 DUCTO DE EXPANSION DE GASES / SEGéN PLANO F 426 MCG 0207-A	1 DUCTO DE EXPANSION DE GASES / SEGUN PLANO F 425 MCG 301-A	dolar	1
5770	2071	CS SUPPLY INTERNATIONAL, INC	2020-09-11	2020-12-29	n	ANDRES MANZO	18 SECC. UNIP. A GIRO 36 kV 3150A	Cot. 24660-2 AM	dolar	1
5771		STOCK (LAGO)	2020-09-14	2050-01-01	n	CESAR VILLAGRA	1 ENSAYO DE RISISTENCIA DE CONTACTO. / DE UN SECCIONADOR SBCT 36 KV,	ENSAYO CON CORRIENTE DE BREVE / DURACION Y CORRIENTE DE CRESTA	dolar	1
5772		NCC NATIONAL CONTRACTING CO. LTD	2020-09-15	2050-01-01	n	CESAR VILLAGRA	1 Lote de Repuestos para SBC - 36 kv - 630 A	Referente a la OP 4777 NCC Obra Al Dabbiya. / Los repuestos se enviaran sin cargo	dolar	1
5773	8564	PROA S.A.	2020-09-15	2020-09-24	n	RODRIGO IGLESIAS	6 Bobina R2 de 32 Vcc	Cot. 24776 RI	dolar	1
5774		PASTORINI PABLO RICARDO	2020-09-16	2020-12-07	n	RODRIGO IGLESIAS	1 SLA 2Col.S/PAT1Rot. 33KV 630A Comando PL / 2 SLA 2Col.C/PAT1Rot. 33KV 630A Comando PL	Cot. 23823-1 RI	dolar	1
5775	3	PROOBRA S.A.	2020-09-17	2021-01-18	n	RODRIGO IGLESIAS	9 SLA 3C S/PAT1Rot.145KV 800A COMANDO CE / 3 SLAT3C C/PAT1Rot.145KV 800A COMANDO CE-Tm	7 SLA 3Col. 33KV 630A COMANDO CE / 5 Secc. a Cuernos C/PAT 36 kV 630A COMANDO CE-Tm	dolar	1
5776	112229	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ATLANTICA	2020-09-18	2020-09-18	n	RODRIGO IGLESIAS	2 Secc Bajo Carga ext 17kV 630A comando PL	Cot. 24754 RI	dolar	1
5777	8493	MONTELECTRO S.A.	2020-09-18	2021-01-18	n	RODRIGO IGLESIAS	2 SLA 3 Col 36 kV 800 A COMANDO LM / 2 SLA 3C 13,2 KV 1600 A COMANDO LM	1 SLA 3C 13,2 KV 1600 A COMANDO LM	dolar	1
5778	8495	MONTELECTRO S.A.	2020-09-18	2020-11-18	n	RODRIGO IGLESIAS	1 PORTICO DE MT Y AISLADOR SOPORTE	SEGUN PLANO 002.56.C.PL.30	dolar	1
5779	87461	PROYECCION ELECTROLUZ SRL	2020-09-21	2020-09-25	n	RODRIGO IGLESIAS	3 Aislador soporte de porcelana 220 kv C6-950	Cot. 24772 RI	dolar	1
5780	87491	PROYECCION ELECTROLUZ SRL	2020-09-21	2020-11-20	n	RODRIGO IGLESIAS	12 SGU DIST 17,5 kV 630 A pertiga16 kA/s 110 kV	Cot. 24789 RI	dolar	1
5781	87491	MONTELECTRO S.A.	2020-09-21	2020-11-18	n	RODRIGO IGLESIAS	1 PORTICO DE MT Y AISLADOR SOPORTE / 002.56.C.PL.300	Es la misma que la OP 5778. Hubo un error de tipeo en la / Orden de Compra y la cantidad deberia ser 2 unidades.	dolar	1
5782	3201	Coop. F.E.L Ltda. de Laboulaye	2020-09-23	2020-09-24	n	RODRIGO IGLESIAS	3 COMANDO MANUAL MARCA LAGO MODELO / DM-cee con enclavamiento electromecanico y bobina 110 VDC	Cot. 24771 RI	dolar	1
5783	4200000609	YPF ENERGIAS ELECTRICAS S.A	2020-09-23	2050-01-01	n	RODRIGO IGLESIAS	1 FLETE Descarga con camion hidrogrua	Aclaracion: Es una ampliacion de la OP 5618, ya que el camion / debe tener HIDROGRUA	dolar	1
5784	318	DOSEN SA	2020-09-30	2020-10-07	n	RODRIGO IGLESIAS	1 FABRICACION DE ESTRUCTURA Y MONTAJE PARA / AISLADORES POLIMERICOS		dolar	1
5785	3-089-2020	TRANSNEA S.A.	2020-09-30	2020-12-10	n	RODRIGO IGLESIAS	1 TABLERO DE SERVICIOS AUXILIARES de Corriente Continua, segun documentos / MCA-E-001-EO, MCA-M-003-EO	1 TABLERO DE SERVICIOS AUXILIARES de Corriente Alterna, segun documentos / MCA-E-002-EO, MCA-M-003-EO	dolar	1
5786	8560	MONTELECTRO S.A.	2020-09-30	2020-11-15	n	RODRIGO IGLESIAS	3 TABLERO DE TOMACORRIENTES DE PLAYA / SEGéN PLANO 002.560M.PL.500	HOJA N§ 4 A 7	dolar	1
5787	8566	MONTELECTRO S.A.	2020-10-01	2020-11-15	n	RODRIGO IGLESIAS	21 SOPORTE AISLADOR 132KV ALTURA 2,4 M / SEGéN PLANO 002.56.C.PL.301	12 SOPORTE AISLADOR 132KV ALTURA 4,5 M / SEGéN PLANO 002.56.C.PL.301	dolar	1
5788	8561	MONTELECTRO S.A.	2020-10-01	2020-12-01	n	RODRIGO IGLESIAS	TABLERO DE PROT. Y CONTROL : 1 TC2, 1 TC4 y 1 TC6 / DE CAMPO TRANSFORMADOR	TABLERO DE PROT. Y CONTROL TRANSFORMADOR: 1 TT1, 1 TT2 y 1 TT3	dolar	1
5789	8569	MONTELECTRO S.A.	2020-10-01	2020-11-15	n	RODRIGO IGLESIAS	36 Aislador Soporte 132 Kv Modelo C6-650	Esta orden se debe entregar junto con la OP 5787	dolar	1
5790		TRANSNEA S.A.	2020-10-01	2020-10-05	n	RODRIGO IGLESIAS	1 SLA 2Col.S/PAT1Rot. 33KV 800A COMANDO PL / 1 SLA 2C 13,2 kV 1600A COMANDO PL	Repuestos: aisladores y descargadores	dolar	1
5791	4102382817	BUNGE ARGENTINA S A	2020-10-02	2021-02-28	n	RODRIGO IGLESIAS	3 SLA 2Col.C/PAT1Rot. 33KV 800A COMANDO CE-Tm	Cot. 24708 RI	dolar	1
5792	2020107-1	COFEKA CIA. LTDA.	2020-10-08	2020-01-08	n	RODRIGO IGLESIAS	1 SLA 3 Col 24 kV 2000 A COMANDO CE / 2 SLA 3 Col 24 kV 2000 A COMANDO CE	Cot. 24835 RI	dolar	1
5793		TRANSNEA S.A.	2020-10-08	2050-01-01	n	RODRIGO IGLESIAS	2 SLA 2Col.S/PAT1Rot. 33KV 800A COMANDO PL / 1 Secc. Trip. Giro Ap. Vert 17kV 800A COMANDO PL	1 SLA 2C 13,2 kV 1600A COMANDO PL	dolar	1
5794	Mail confirmacion OC	BARALE Y GHIO S A C I F	2020-10-09	2020-11-19	n	RODRIGO IGLESIAS	1 LVPIV AR 17.5KV 400A 16KA	Cot. 24494-1 RI	dolar	1
5795	103741	EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	2020-10-09	2020-12-09	n	ANDRES MANZO	2 CONTACTO DE POTENCIA PARA UN SECC. DE / 3 COLUMNAS CON PAT 145 KV 1250 A	CON CUERNOS ROMPE ARCO INCLUIDOS	dolar	1
5796	112448	EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA SOCIEDAD	2020-10-15	2021-02-14	n	ANDRES MANZO	1 SLA-2C-2R S/PAT 145KV-2000A Sin comando / 1 SLAT-2C C/PAT 145KV-1250A Sin comando	2 PARTE ACTIVA PARA EL ITEM 1 / 2 PARTE ACTIVA PARA EL ITEM 2	dolar	1
5797		STOCK (LAGO)	2020-10-19	2020-12-04	n	RODRIGO IGLESIAS	1 Conj. de Celdas Secundarias Secc. en SF6 / Computesto por: 3 - Celdas Tipo A 1 - Celda Tipo B	se realizo la OP, para homologar / en EDENOR	dolar	1
5798	201/20	DUO SUDAMERICANA S.R.L.	2020-10-16	2020-12-16	n	CESAR VILLAGRA	6 Bielas de accionamiento de cuchillas para / secc. Tripolar modelo SBCiv-HH 36.02	6 Biela de disparo se¤alizacion fusible quemado secc. / Tripolar modelo SBCiv-HH 36.02	dolar	1
5799	1-233-2020	TRANSNOA SA	2020-10-16	2050-01-01	n	RODRIGO IGLESIAS	800 Carteles sobre chapa galvanizada de 600x400x1mm / 800 CARTELES sobre chapa galvanizada de 400x450x1mm	500 CARTELES sobre chapa galvanizada de 400x450x1mm / 30 CARTELES sobre chapa galvanizada de 600x400x1mm	dolar	1
5800	4513692953	GAS Y PETROLEO DEL NEUQUEN SA -MEDANITO	2020-10-23	2020-12-31	n	RODRIGO IGLESIAS	3 Parte act. p/secc. SLA-2C-36 KV - 1250 A / 2 Parte act. p/secc. SLA-2C 36 KV - 630 A	2 - Caja de comando CE	dolar	1
5801	4513692955	CRUZ DE LORENA UTE	2020-10-23	2020-10-23	n	RODRIGO IGLESIAS	3 - Parte activa para secc. SLA-2 36 KV - 630 A / 25 - Aisladores TR-210	2 - Caja de comando CE	dolar	1
5802	11052	EDELAR S.A	2020-10-22	2021-02-20	n	ANDRES MANZO	1 SLAT3C C/PAT1Rot.145KV 800A / COMANDO LM-Tm	Nota: la OP tiene multa por atraso / Cot. 24356 AM	dolar	1
5803	20016	G.P. SERVICIOS PETROLEROS SA	2020-10-23	2021-01-11	n	RODRIGO IGLESIAS	6 Secc a Giro 36kV - 630A / 1 Secc Bajo Carga ext 33kV 630A Comando PL	Cot. 24830-1 RI Opcion 2	dolar	1
5804	3080031230	CENTRAL PUERTO S.A.	2020-10-26	2020-11-15	n	ANDRES MANZO	1 SERVICIO de reemplazo de motorreductor / en caja de comando	Incluye materiales y mano de obra / de las tareas a realizarse en Central Puerto	dolar	1
5805	8663	MONTELECTRO S.A.	2020-10-28	2020-10-29	n	RODRIGO IGLESIAS	9 Aislador Soporte PORCELANA 145 KV / C6-650		dolar	1
5806	4000087465	YPF SOCIEDAD ANONIMA	2020-10-27	2021-03-01	Tel.: 0810-333-9681	RODRIGO IGLESIAS	2 SLA 3C 72,5 kV 630 A MH	2 SLA 3C 72,5 kV 630 A MH	dolar	1
5807	01-11294/20	NAPAL Y MU¥OZ S.A.	2020-10-28	2020-12-28	n	RODRIGO IGLESIAS	1 Secc.a Giro Ext C/PAT 36 KV 1250A COMANDO LM-Tm / 1 SECC. UNIP. A GIRO 36 kV 800A	Lote de repuesto para el ITEM 1	dolar	1
5808	7698	GINSA SA	2020-11-02	2021-02-23	n	RODRIGO IGLESIAS	2 Secc. a Cuernos 36 kV 630 A COMANDO LM / 2 Secc. a Cuernos C/PAT 36 kV 630A COMANDO LM-Tm	3 Secc. Trip. Giro Ap. Vert 36kV630A COMANDO LM / 3 Secc.a Giro Ext C/PAT 36 KV 630A COMANDO LM-Tm	dolar	1
5809		PALACIO ELECTRICO, SRL	2020-11-04	2021-01-10	n	ANDRES MANZO	1 SGU DIST 17,5 kV 630 A / 1 SECC. UNIP. A GIRO 17 kV 1200A	Se realiza la siguiente OP / para homologacion al exterior.	dolar	1
5810	1136	SISTEM MELESUR ARGENTINA S.A.U	2020-11-06	2050-01-01	n	RODRIGO IGLESIAS	1 SUPERVISION DE MONTAJE DE SECCIONADOR	EL TRABAJO A REALIZAR SE DETALLA EN LA COT 24316-1 / OP DE REFERENCIA 5181	dolar	1
5811	8667	MONTELECTRO S.A.	2020-11-06	2020-12-19	n	RODRIGO IGLESIAS	1 SOPORTE P/TRANSFORMADOR DE TENSION 132KV S/P 002.56.C.PL.302 / 1 SOPORTE P/SECCIONADOR DE BARRAS POLOS PARALELOS. S/P 002.56.C.PL.303	NO INCLUYE PERFILES VINCULOS	dolar	1
5812	1-257-2020	TRANSNOA SA	2020-11-04	2021-02-19	n	RODRIGO IGLESIAS	3 Estructuras tipo RA90-220kV / 3 Estructuras tipo S - 220kV	Cot. 24902-1 RI	dolar	1
5813	332	DOSEN SA	2020-11-06	2020-11-12	n	RODRIGO IGLESIAS	12 DESCARGADOR SOBRETENSION O-ZN Un=30kV, In=5kA	Cot. 24900 RI	dolar	1
5814	8693	MONTELECTRO S.A.	2020-11-06	2020-11-11	n	RODRIGO IGLESIAS	9 BARRA DE CU 100X10X450MM CANTO REDONDEADO / CON 8 BULONES M12X45	SEGUN PLANO: 002.51.PL.500 HOJA N§ 7 / DETALLE A	dolar	1
5815		STOCK (LAGO)	2020-11-06	2020-01-01	n	RODRIGO IGLESIAS	1 ARMARIO COMPASS UNITRIPOLAR	Se realiazo la OP para adelantar fabricacion. / Fue pedido por el area de Celdas y Tableros	dolar	1
5816	4100010863	EDESUR S A	2020-11-10	2020-11-19	n	ANDRES MANZO	2 RELE PARA BOBINA DE 230 Vca / 2 RELE PARA BOBINA DE 220Vca	2 PULSADORES COMPUESTO POR LO SIGUIENTE: / Lenticula, Cuerpo, Contacto Auxiliar	dolar	1
5817	8697	MONTELECTRO S.A.	2020-11-06	2020-12-19	n	RODRIGO IGLESIAS	3 GAB. MEDIDORES DE TRANSFORMADORES Y DISTRIBUIDORES / (GM1-GM2-GM3)	SEGéN RI 002.56.Q.RI.004 EO	dolar	1
5818	2020-2118	ENERGIA DE ENTRE RIOS SOCIEDAD ANONIMA	2020-11-10	2021-03-12	n	RODRIGO IGLESIAS	1 SLA-3C-1R S/PAT - 17,5KV-1600A COMANDO LM	Cot. 24909 RI	dolar	1
5819	802458	EDENOR	2020-11-13	2021-04-15	n	RODRIGO IGLESIAS	12 SLA-2C 245KV 1600A UNITRIPOLAR COMANDO CE Matricula: 19919 / 10 SLAT2C 245KV 1600A UNITRIPOLAR COMANDO CE-Tm / Matricula: 19917	18 SLA-2C 245KV 3150A UNITRIPOLAR COMANDO CE Matricula: 19924 / 2 SLAT2C 245KV 3150A UNITRIPOLAR COMANDO CE-Tm Matricula: 19922 + VARIOS	dolar	1
5820	100-087-2020	EDENOR	2020-11-13	2021-02-15	n	RODRIGO IGLESIAS	3 ESTRUCTURAS SA 3+3 / 1 ESTRUCTURAS SA 3	Cot. 24929 RI	dolar	1
5821	8729	MONTELECTRO S.A.	2020-11-13	2020-01-15	n	RODRIGO IGLESIAS	1 SLAT-2C C/PAT 145KV-1250A COMANDO CE-Tm / 1 SLA-2C S/PAT 145KVCOMANDO CE	1 SLA-2C S/PAT 145KV COMANDO CE / 1 TABLERO DE CDO. Y PROT. DE LINEA 132KV SEGUN RI 002.58.Q.001	dolar	1
5822	8730	MONTELECTRO S.A.	2020-11-13	2021-01-15	n	RODRIGO IGLESIAS	3 SOPORTE PARA TRAFO DE TENSION 132KV. AISLADOR C4-550. / 3 SOPORTE PARA DESCARGADOR DE SOBRETENSION 132KV	1 PORTICO SOPORTE DE BARRAS 132KV / 1 PORTICO SOPORTE DE LINEA 132KV + repuestos	dolar	1
5823	4672	CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA SA	2020-11-19	2050-01-01	n	RODRIGO IGLESIAS	1 SERVICIO Mantenimiento de Seccionador 132kv	segun Especificaciones Tecnicas / N 20737/20	dolar	1
5824		ROVELLA CARRANZA SA	2020-11-19	2050-01-01	n	RODRIGO IGLESIAS	1 SERVICIO Puesta en servicio de Secc. de 132 kv.	2 seccionadores PP con PAT y / 3 Seccionadores sin PAT.	dolar	1
5825	4500505146	TEL 3 S.A.	2020-11-19	2020-11-27	n	RODRIGO IGLESIAS	2 Barra de comando de secc. FI Longitud 2.5 / Galvanizado caliente.	2 Barra de comando de secc. PP Longitud 2.5 / Galvanizado caliente.	dolar	1
5826	0520-003359	B. P. S.A.	2020-11-18	2020-12-18	n	RODRIGO IGLESIAS	1 LVP AN 17.5KV 630A 16KA 95KV	Cot. 24655 RI	dolar	1
5827	4600000307	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORRIENTES	2020-11-20	2021-03-12	n	ANDRES MANZO	1 SLAT2C- C/PAT - 13,2KV-1250A COMANDO LM / 1 Secc. Trip. Giro Ap. Vert 17kV 800A COMANDO LM	2 Secc. Trip. Giro Ap. Vert 17kV630A COMANDO LM	dolar	1
5828	4500001186	DISTROCUYO S A	2020-11-24	2021-04-20	n	RODRIGO IGLESIAS	11 SLA 2Col.S/PAT1Rot. 33KV 630A COMANDO CE / 1 SLA 2Col.C/PAT1Rot. 33KV 630A COMANDO CE-Tm	13 SLA 2C 13,2 kV 630 A COMANDO CE / 2 SLAT2C - C/PAT - 13,2KV-630A COMANDO CE-Tm +++ varios	dolar	1
5829	103 0000 0215	LAMBERT INGENIERIA SA	2020-11-25	2021-03-10	n	RODRIGO IGLESIAS	2 SLA 2Col.C/PAT1Rot. 33KV 630A COMANDO LM-Tm / 3 SLA 2Col.S/PAT1Rot. 33KV 630A COMANDO LM	2 SLA 2C 13,2 kV 800 A COMANDO LM / 2 SLAT2C - C/PAT - 13,2KV-630A COMANDO LM-Tm	dolar	1
5830	66	BAUZA INGENIERIA SRL	2020-11-25	2021-02-09	n	RODRIGO IGLESIAS	1 Secc B. Carga ext 13,2kV 630A COMANDO PL / 3 Secc Bajo Carga ext 33kV 630A COMANDO PL	Cot. 24812 RI	dolar	1
5831	4100010953	EDESUR S A	2020-11-27	2021-01-04	n	RODRIGO IGLESIAS	50 TOBERA COMPLETA / 30 PUNTAL	30 APRIETA PUNTAL / 30 BIELA DE BRAZOS ++ varios	dolar	1
5832	4500630228	SIEMENS MOBILITY SPA	2020-11-30	2021-04-23	n	ANDRES MANZO	3 Secc. Trip. Giro Ap. Vert 52kV600A COMANDO CE	Cot. 24742-1 AM	dolar	1
5833		COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD	2020-12-04	2021-03-04	n	RODRIGO IGLESIAS	1 Secc Bajo Carga ext 33kV 630A COMANDO PL / 1 Secc BC c/PAT 33kV 630A COMANDO PL	3 Secc Bajo Carga ext 17kV 630A COMANDO PL	dolar	1
5834	5375-20	THOMAS ELECTRICAL SALES CORP	2020-12-09	2021-04-04	n	RODRIGO IGLESIAS	3 SLAT3C C/PAT 72,5 kV 1600A COMANDO PL / 4 SLA-3C - 72,5 kV 1600A COMANDO PL	1 Inspeccion a realizar por terceros	dolar	1
5835	4600000311	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORRIENTES	2020-12-09	2021-04-09	n	ANDRES MANZO	1 Secc. a Giro Ext 3Polos 36KV 800A COMANDO LM- Tm / 1 Secc. a Giro Ext 3Pol os 36KV 800A COMANDO LM	4 Secc. Trip. Giro Ap. Ver t 36kV630A COMANDO LM / 4 Secc. a Giro Ext 3Pol os 36KV 630A COMANDO LM +++ VARIOS	dolar	1
5836	103757	EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADOR	2020-12-11	2021-02-26	n	ANDRES MANZO	2 Parte activa tripolar para un seccionador de / 3 columnas 145 kv - 1600A	Cot. 24892 AM	dolar	1
5837	24	GIECO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	2020-12-14	2050-01-01	n	RODRIGO IGLESIAS	1 Supervision de montaje y puesta / en servicio de 3 secc. 132 kv	Ubicados: ET Pilar - EPEC	dolar	1
5838	112874	EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA SOCIEDAD	2020-12-14	2021-02-12	n	ANDRES MANZO	1 LVPIVN 17.5 400A 16KA / 1 CDO ROTATIVO SIN PAT	Cot. 24838-1 AM / OC 112874	dolar	1
5839	9900049933	EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA SOCIEDAD	2020-12-14	2050-01-01	n	ANDRES MANZO	1 Supervision de montaje / y ensayos para puesta en Servicio	Cot. 24838-1 AM	dolar	1
5840	1-299-2020	TRANSNOA SA	2020-12-14	2021-01-15	n	RODRIGO IGLESIAS	4 Molde Metalico Diam. Inf. 950 / Diametro exterior 1050 Altura 3000 / Chapa LC N§ 12	Cot. 24970 RI	dolar	1
5841	79727	SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION AND PRODUCTION	2020-12-15	2021-03-15	n	ANDRES MANZO	1 Secc B. Carga ext 13,2kV 630A COMANDO PL	Cot. 24961 AM	dolar	1
5842	8842	MONTELECTRO S.A.	2020-12-16	2021-02-10	n	RODRIGO IGLESIAS	243 PERF. METALICOS DE APOYO PARA SECC. DE BARRA 132KV / 342 PERF. METALICOS DE APOYO SECC. DE TRANSFERENCIA 132KV	243 PERF. METALICOS DE APOYO PARA SECC DE LINEA 132KV / 168 PERF. METALICOS DE APOYO PARA TI/TV 132KV CON SOPORTE + / DE CA¥O S. PLANO	dolar	1
5843		SECRETARIA DE ENERGIA	2020-12-28	2021-08-02	n	ANDRES MANZO	1 SLA 3C 13,2 KV 2000 A COMANDO CE / 1 SLA 3 Col 36 kV 800 A COMANDO CE	1 SLA 3C S/PAT1Rot.145KV 800A COMANDO CE / 1 SLAT3C C/PAT1Rot.145KV 800A COMANDO CE	dolar	1
5844	343	DOSEN SA	2020-12-18	2021-01-20	n	RODRIGO IGLESIAS	400 BASES UAC-35 plano D004MDS1005C	Cot. 24956 RI	dolar	1
5845	344	DOSEN SA	2020-12-18	2021-01-28	n	RODRIGO IGLESIAS	600 BUJE SEPARADOR plano D004MDS1009A / 400 CUCHILLA 15 KV plano D004MDS1006A	800 CUCHILLA 35 KV plano D004MDS1006A / (sin mat., solamente se hace el tratamiento de PLATEADO)	dolar	1
5846	348	DOSEN SA	2020-12-18	2021-01-21	n	RODRIGO IGLESIAS	600 CHAPA IDENTIFICATORIA UAC plano D005MDS1001A 5KA / 200 REPUESTOS BASES UAC-15 plano D004MDS1004CB	600 ABRAZADERA CRUCETA plano D004MDS1002A / 1500 CHAPA IDENTIFICATORI plano D004MDS1002A +1	dolar	1
5847	3-136-2020	TRANSNEA S.A.	2020-12-30	2021-01-20	n	RODRIGO IGLESIAS	1000 CHAPA DE PROTECCION GALVANIZADAS / EN CALIENTE: 4mm	Cot. 24997 RI	dolar	1
5848	1687	COOPERATIVA LIMITADA DE PROVISION DE SERVICIOS	2020-12-31	2021-06-20	n	RODRIGO IGLESIAS	10 SLA-2C 145KV-1250A - BORN ALUM COMANDO CE / 1 SLA-2B-36kV-800A COMANDO CE	1 SLA-2B-36KV-1600A COMANDO CE	dolar	1
5849	8826	MONTELECTRO S.A.	2020-12-10	2021-02-04	n	RODRIGO IGLESIAS	6 BARRA DE CU 100X10X180MM / 6 BARRA DE CU 40X10X680MM	6 BARRA DE CU 100X10X310MM / 6 BARRA DE CU 100X10X450MM	dolar	1
5850	7364	LUZCART S.R.L.	2020-12-31	2021-03-05	n	ANDRES MANZO	5 Secc Bajo Carga ext 17kV 630A COMANDO PL / 6 Secc Bajo Carga ext 17kV 630A COMANDO PL	Cot. 24863 AM	dolar	1
5851	88567	PROYECCION ELECTROLUZ SRL	2021-01-07	2021-03-29	n	RODRIGO IGLESIAS	4 Secc Bajo Carga ext 33kV 630A COMANDO PL / 4 Secc. a Cuernos Ext 17,5 kV 630A COMANDO PL	Cot. 24804 RI	dolar	1
5852	25	ENERGIA DE ENTRE RIOS SOCIEDAD ANONIMA (	2021-01-06	2021-05-10	n	RODRIGO IGLESIAS	2 Secc. a Cuernos C/PAT 36 kV 630A COMANDO LM-Tm / 2 Secc. a Cuernos 36 kV 630 A COMANDO LM	1 Secc. a Cuernos Ext 17,5 kV 630A COMANDO LM / 6 Secc. a Cuernos Ext 17,5 kV 630A COMANDO PL	dolar	1
5853	4600000315	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORRIENTES	2021-01-08	2021-06-25	n	RODRIGO IGLESIAS	1 TABLERO DE SERVICIO AUXILIAR DE CC Y CA / 1 TABLERO DE PROTECCION Y MEDICION 33 KV.	2 TABLERO DE PROTECCION Y MEDICION DE TRANSFORMADOR. / 1 TABLERO DE COMANDO Y COMUNICACIàN	dolar	1
5854	4000002878	YPF ENERGIA ELECTRICA S.A.	2021-01-11	2021-01-18	n	RODRIGO IGLESIAS	Sup. de montaje, ajustey puesta en marcha en obra de / 3 (tres) seccionadores de 132 kV	En Parque E¢lico Los Teros	dolar	1
5855	8235	MAPER S.A.	2021-01-13	2021-01-14	n	ANDRES MANZO	Borne de giro cilindrico, de  30 mm x 155 mm, para secc. / SLAT2C5206 de la OT 2785. Incluye arandela seeger para su fijaci¢n.	Antioqu¡a Colombia. FLETE INTERNACIONAL / El env¡o se realizar a traves de la empresa DHL	dolar	1
5856	3-007-2021	TRANSNEA S.A.	2021-01-14	2021-02-15	n	ANDRES MANZO	6 SLA 2Col.S/PAT1Rot. 33KV 800A Comando LM / 6 SLA 2C 13,2 kV 1600A Comando LM	6 TR-210 + 6 TR-205 + / 6 C4-550	dolar	1
5857	94627	MONTELECNOR S.A.	2021-01-13	2021-05-28	n	ANDRES MANZO	1 SLA 2Col.S/PAT 72KV 1250A Comando CE / 1 Juego de contactos fijos y m¢viles (parte activa)	1 Caja de Comando CE / 3 Motor, 3 Bobina de enclavamiento, 3 Contactos auxiliares	dolar	1
5858	8734-0	PROYECTOS Y OBRAS AMERICANAS S A	2021-01-15	2021-06-15	n	RODRIGO IGLESIAS	9 SLA2C S/PAT 145KV 1250A COMANDO CE / 1 SLA-2C 145KV-1250A COMANDO CE	2 SLAT2C 145KV-1250A COMANDO CE-Tm / 2 SLA 2A 33kV 800A COMANDO LM ++2	dolar	1
5859	8926	MONTELECTRO S.A.	2021-01-15	2021-02-12	n	RODRIGO IGLESIAS	1 CJA DE CONJUNCION TV 132 KV	450X700X250MM PLANILLA DE ANCLAJE / SEGUN PL 002.56.C.PL.302	dolar	1
5860	8946	MONTELECTRO S.A.	2021-01-19	2021-03-09	n	RODRIGO IGLESIAS	3 MONTAJE Y SUMINISTRO DE MATERIALES / DE BAJA TENSION SEGUN ESPECIFICACION TECNICA	Cot. 25017 MS	dolar	1
5861	802458	EDENOR	2021-01-19	2021-09-17	n	RODRIGO IGLESIAS	2 SLAT2C 245 1600 UNITRI COMANDO CE-Tm / 2 SUPERVISION DE MONTAJE	Toma 7007250 / es una ampliacion de la OP5819 EDENOR	dolar	1
5862	4500630505	SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA	2021-01-20	2050-01-01	n	RODRIGO IGLESIAS	1 LVPIV AR 36KV 630A 16KA FQ MCAB110Vcc 3NA+3NC	1 CDO ROTATIVO SIN PAT / INSTALARSE DEL LADO DERECHO DEL SECC	dolar	1
5863	4100011112	EDESUR S A	2021-01-20	2021-02-26	n	ANDRES MANZO	60 Soporte llave conmutadora / 60 Llave conmutadora de 12 NA + 12 NC	Cot. 25015 AM	dolar	1
5864		CORPORACION LA UNION S.A	2021-01-21	2021-03-30	n	ANDRES MANZO	1 Secc Bajo Carga ext 17kV 630A COMANDO PL / 3 SGU DIST 17,5 kV 630 A pertiga16 kA/s 110 kV	Cot. 24732 AM / Nota de confirmacion OC	dolar	1
5865	182	ALUSA ENGENHARIA S.A. MONTELECTRO S.A.	2021-01-21	2021-06-19	n	RODRIGO IGLESIAS	4 TABLERO SMEC / 7 PANEL DE PROTECCION, CONTROL Y MEDICION	(No incluye resistencia compensadora / de circuitos).	dolar	1
5866	185	ALUSA ENGENHARIA S.A. MONTELECTRO S.A.	2021-01-21	2050-01-01	n	RODRIGO IGLESIAS	1 Supervision de montaje, ajustey puesta / en marcha de 16 Secc 132 kv	En la ET Bolivar	dolar	1
5867		MONTELECNOR S.A.	2021-01-21	2021-02-26	n	RODRIGO IGLESIAS	Columnas, P¢rticos y herrajes varios	Se realiza la OP, para adelantar / el proceso de fabricacion	dolar	1
5868	133	ENERSA	2021-01-21	2021-05-26	n	RODRIGO IGLESIAS	1 SLA 3 Col 36 kV 800 A COMANDO CE / 2 SLA 3 Col 36 kV 800 A COMANDO LM	Cot. 25002 RI	dolar	1
5869	363	DOSEN SA	2021-01-25	2021-02-24	n	RODRIGO IGLESIAS	300 PLACA RECTA DE CONTACTO / 300 BUJE SEPARADOR	600 PERNOS CONTACTO / 200 CUCHILLA DFXC	dolar	1
5870	8980	MONTELECTRO S.A.	2021-01-28	2021-03-15	n	RODRIGO IGLESIAS	1 ESTRUCTURA DE CUBIERTA / SEGUN PLANO: E-BOL-1-00-C-PL-097_A	Cot. 25055 RI	dolar	1
5871	0203-4270-21	E.I.C. INGENIERIA SRL	2021-02-04	2021-05-21	n	RODRIGO IGLESIAS	11 SLA 2Col.S/PAT1Rot. 33KV 630A COMANDO CE / 11 ESTRUCTURA SOPORTE PARA SECCIONADOR SLA-2C-3606	Cot. 24840-2 RI	dolar	1
5872	300-106-2021	TRANSNEA S.A.	2021-02-05	2021-06-28	n	ANDRES MANZO	6 SLAT-2C C/PAT 145KV-1250A COMANDO CE-Tm	Cot. 25048 AM	dolar	1
5873	300-105-2021	TRANSNEA S.A.	2021-02-05	2021-06-28	n	ANDRES MANZO	6 SLA 2C 13,2 kV 1600A COMANDO LM	Cot. 25049 AM	dolar	1
5874	200-158-2021	TRANSNOA SA	2021-02-05	2021-06-28	n	ANDRES MANZO	12 SLAT-2C C/PAT 145KV-1250A COMANDO CE-Tm	Cot. 25054 AM	dolar	1
5875	200-159-2021	TRANSNOA SA	2021-02-05	2021-06-28	n	ANDRES MANZO	10 SLA 2Col.S/PAT1Rot. 33KV 800A COMANDO LM	Cot. 25051 AM	dolar	1
5876	300-108-2021	TRANSNEA S.A.	2021-02-05	2021-06-28	n	ANDRES MANZO	6 SLA 2Col.S/PAT1Rot. 33KV 800A COMANDO LM	Cot. 25049 AM	dolar	1
5877	300-107-2021	TRANSNEA S.A.	2021-02-05	2021-06-28	n	ANDRES MANZO	6 SLA-2CS/PAT 145KV 1250A COMANDO CE	Cot. 25048 AM	dolar	1
5878	200-156-2021	TRANSNOA SA	2021-02-05	2021-06-28	n	ANDRES MANZO	10 SLA-2CS/PAT 145KV 1250A COMANDO CE	Cot. 25050 AM	dolar	1
5879	200-157-2021	TRANSNOA SA	2021-02-05	2021-06-28	n	ANDRES MANZO	10 SLA 2C 13,2 kV 1600A COMANDO LM	Cot. 25051 AM	dolar	1
5880	300-109-2021	TRANSNEA S.A.	2021-02-05	2050-01-01	n	RODRIGO IGLESIAS	1 TABLERO DE MEDIA TENSION 33KV / Conformado por Celdas Metal-clad	1 Celda de Entrada para Ac.c-- 2 Celda Acoplamiento de barras / 4 Celda de Salida Distribuidos	dolar	1
5881	300-110-2021	TRANSNEA S.A.	2021-02-05	2050-01-01	n	RODRIGO IGLESIAS	1 TABLERO DE MEDIA TENSION 13,2 kv / Conformado por Celdas Metal-clad	2 Celda de Entrada para Ac. -- 1 Celda Acoplamiento de barras / 6 Celda de Salida Distribuidos	dolar	1
5882	72	ALUSA ENGENHARIA S.A. MONTELECTRO S.A.	2021-02-05	2050-01-01	n	RODRIGO IGLESIAS	1 TABLERO BAJA TENSION INTERIOR 220 Vca Serv. Aux. de CA - TGSACA / 1 TABLERO BAJA TENSION INTERIOR 110 Vcc Serv. Aux. de CC - TGSACC	3 TABLERO BAJA TENSION EXTERIOR Armario de Intemperie / 2 TABLERO BAJA TENSION EXTERIOR Armario de Intemperie	dolar	1
5883	89044	PROYECCION ELECTROLUZ SRL	2021-02-05	2050-01-01	n	RODRIGO IGLESIAS	1 SERVICIOPuesta en marcha en obra de 20 / seccionadores de 132 kv.Inc	Incluye material para el correcto / funcionamiento de los equipos	dolar	1
5884	12918	ENOD S A	2021-02-05	2021-03-23	n	RODRIGO IGLESIAS	1 CELDA DE PROTECCION A TRANSFORMADOR MARCA LAGO / MODELO BR	3 Fusible HH Semikron 13,2 kv 160 Amp. 80 mm / 3 Fusible HH Bussmann 17,5 kV TKMEJ 125 Amp 17,5 kv - 76mm	dolar	1
5885	209	ALUSA ENGENHARIA S.A. MONTELECTRO S.A.	2021-02-12	2021-04-28	n	RODRIGO IGLESIAS	2 CAJA DE CONJUNCION TV 1U00A y 1U00B / 2 CAJA DE CONJUNCION TV 1U01L y 1U03L	5 CAJA DE CONJUNCION TI 1I03L, 1 I01L, 1 l06T, 1 l02T	dolar	1
5886	300-122-2021	TRANSNEA S.A.	2021-02-18	2050-01-01	n	RODRIGO IGLESIAS	11 TRANSF TENSION 36 kV - BALTEAUUSO INTERIOR / 33000/V3- 110/V3- 110/V3 20/20 VA	Marca Balteau modelo VFI-36	dolar	1
5887	300-111-2021	TRANSNEA S.A.	2021-02-18	2050-01-01	n	RODRIGO IGLESIAS	3 TRANSF CORR 36 kV - BALTEAU USO EXTERIOR / 700x1400-5-5-5 A - 30/30/15 VA	Marca Balteau modelo SDF-36	dolar	1
5888	300-112-2021	TRANSNEA S.A.	2021-02-18	2050-01-01	n	RODRIGO IGLESIAS	13 TRANSF CORR 17,5 kV - BALTEAU USO INTERIOR / 700x1400-5-5-5 A - 30/30/15 VA	Marca Balteau modelo NKR-24	dolar	1
5889	300-113-2021	TRANSNEA S.A.	2021-02-18	2050-01-01	n	RODRIGO IGLESIAS	3 TRANSF CORRIEN 15 kV - BALTEAU USO EXTERIOR / 400x800-5-5 A	Marca Balteau SDF-15	dolar	1
5890	300-114-2021	TRANSNEA S.A.	2021-02-18	2050-01-01	n	RODRIGO IGLESIAS	12 TRANSF CORR 13,2 kV - BALTEAU USO INTERIOR 400x800-5-5 A		dolar	1
5891	300-115-2021	TRANSNEA S.A.	2021-02-18	2050-01-01	n	RODRIGO IGLESIAS	11 TRANSF CORR 36 kV - BALTEAU USO EXTERIOR / 300x600-5-5-5 A - 30/30/15 VA	Marca Balteau modelo SDF-36	dolar	1
5892	300-116-2021	TRANSNEA S.A.	2021-02-18	2050-01-01	n	RODRIGO IGLESIAS	10 TRANSF CORR 36 kV - BALTEAU USO INTERIOR / 300x600-5-5-5 A - 30/30/15 VA	Marca Balteau NKR-36	dolar	1
5893	300-117-2021	TRANSNEA S.A.	2021-02-18	2050-01-01	n	RODRIGO IGLESIAS	6 TRANSF CORR 36 kV - BALTEAU USO EXTERIOR / 200x400-5-5 A	Marca Ballteau SDF-36	dolar	1
5894	300-118-2021	TRANSNEA S.A.	2021-02-18	2050-01-01	n	RODRIGO IGLESIAS	12 TRANSF CORR 36 kV - BALTEAU USO INTERIOR 12.00 998.00 11976.00 / 200x400-5-5 A	Marca Balteau NKR-36	dolar	1
5895	300-119-2021	TRANSNEA S.A.	2021-02-18	2050-01-01	n	RODRIGO IGLESIAS	3 TRANSF TENSION 13,2 kV BALTEAUUSO EXTERIOR / 13200/V3- 110/V3- 30/20 VA	Marca Balteau modelo VFE-15	dolar	1
5896	300-120-2021	TRANSNEA S.A.	2021-02-18	2050-01-01	n	RODRIGO IGLESIAS	11 TRANSF TENSION 13,2 kV BALTEAUUSO INTERIOR / 13200/V3- 110/V3- 110/V3- 20/20 VA	Marca Balteau modelo VFI-15	dolar	1
5897	300-121-2021	TRANSNEA S.A.	2021-02-18	2050-01-01	n	RODRIGO IGLESIAS	6 TRANSF TENSION 36 kV - BALTEAUUSO EXTERIOR / 33000/V3- 110/V3- 110/V3- 30/20 VA	Marca Balteau modelo VEL-36	dolar	1
5898	200-163-2021	TRANSNOA SA	2021-02-18	2021-07-05	n	ANDRES MANZO	7 SLA 2Col.S/PAT1Rot. 33KV 800A Comando LM	Cot. 25051 AM	dolar	1
5899	200-160-2021	TRANSNOA SA	2021-02-18	2021-07-05	n	ANDRES MANZO	28 SLAT-2C C/PAT 145KV-1250A COMANDO CE-Tm		dolar	1
5900	200-161-2021	TRANSNOA SA	2021-02-18	2021-07-05	n	ANDRES MANZO	8 SLA-2CS/PAT 145KV 1250A COMANDO CE	Cot. 25050 AM	dolar	1
5901	200-162-2021	TRANSNOA SA	2021-02-18	2021-07-05	n	ANDRES MANZO	9 SLA 2C 13,2 kV 1600A Comando LM	Cot. 25051 AM	dolar	1
5902		PIRO' Y S.A.	2021-02-22	2021-02-23	n	RODRIGO IGLESIAS	1 SGU DIST 36 kV 630 A pertiga 16 kA/s 170 kV	Se realiz¢ la OP, para la / homologar el equipo.	dolar	1
5903		HUBER EDUARDO ROBERTO	2021-02-24	2021-02-26	n	RODRIGO IGLESIAS	3 Aislador ALD 113 375 EPOXIFORM	Cot. 25100 MS	dolar	1
5904	4600011397	TRANSBA SA	2021-02-23	2021-06-15	n	RODRIGO IGLESIAS	1 SLAT2C 145KV-1250A - BORN ALUM COMANDO CE-Tm	Cot. 25077 RI	dolar	1
5905	212	ALUSA ENGENHARIA S.A. MONTELECTRO S.A.	2021-02-23	2021-03-15	n	RODRIGO IGLESIAS	4 Plataforma y escalera Guarda Hombre / para Columna de Iluminacion.		dolar	1
5906	215	ALUSA ENGENHARIA S.A. MONTELECTRO S.A.	2021-02-26	2021-03-18	n	RODRIGO IGLESIAS	2 Soporte para Aislador Soporte 33 kV	Segun Plano: E-BOL-1-00-T-PL-046 B	dolar	1
5907	9097	MONTELECTRO S.A.	2021-02-26	2021-04-06	n	RODRIGO IGLESIAS	2 Caja auxiliar de reactor de neutro cableado	Segun Plano: 002.56.E.CI.901	dolar	1
5908	055/2021	CONCRET MIX S.A.	2021-03-04	2021-06-14	n	ANDRES MANZO	15 SLU-3C-1R - 23KV-2000A COMANDO CE / 1 Aislador TR-208	1 Motor de accionamiento / 2 Block de contacto Auxiliares	dolar	1
5909	113317	EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA SOCIEDAD	2021-02-23	2021-04-29	n	RODRIGO IGLESIAS	2 LVPIV AR 17.5KV 400A 16KA	Cot. 25088 RI	dolar	1
5910	113389	EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA SOCIEDAD	2021-05-20	2021-03-03	n	RODRIGO IGLESIAS	4 LVPIV AR 17.5KV 400A 16KA	Cot. 25088 RI	dolar	1
5911	4513411968	SHELL - GAS Y PETROLEO DEL NEUQUEN SA -MEDANITO	2021-03-09	2050-01-01	n	ANDRES MANZO	1 SERVICIOS Provision y montaje en obra de los / reles temporizados para se¤alizacion con sus correspondientes contactos.	en las cajas de comando de / la OP 5485	dolar	1
5912	4513411969	SHELL - CRUZ DE LORENA UTE	2021-03-09	2050-01-01	n	ANDRES MANZO	1 SERVICIO Provision y montaje en obra de los reles / temporizados para se¤alizacion de maniobra incompleta con sus correspondientes contactos	en las cajas de comando de la / OP 5484	dolar	1
5913	AR-CP 036	VFM S.A.	2021-03-08	2021-06-01	n	RODRIGO IGLESIAS	15 SGU DIST 36 kV 630 A pertiga / 1 Secc Bajo Carga ext 33kV 630A COMANDO PL	Cot. 23671-3 RI	dolar	1
5914		STOCK (LAGO)	2021-03-15	2021-03-26	n	ANDRES MANZO	2 SGU DIST 17,5 kV 630 A pertiga16 kA/s 110 kV	El equipo es para una Homologacion / y se debe mandar a Australia	dolar	1
5915	225	ALUSA ENGENHARIA S.A. MONTELECTRO S.A.	2021-03-16	2021-03-31	n	RODRIGO IGLESIAS	5 Escalera Acceso Interruptor		dolar	1
5916		BOSCO RENE GERMAN	2021-03-17	2021-06-01	n	RODRIGO IGLESIAS	1 Secc Bajo Carga ext 33kV 630A COMANDO PL	Cot. 25031 RI	dolar	1
5917	4580034704	CEMENTOS AVELLANEDA S A	2021-03-19	2021-06-14	n	ANDRES MANZO	1 Secc B. Carga ext 13,2kV 630A COMANDO PL	Cot. 24060-1 AM	dolar	1
5918	4100011320	EDESUR S A	2021-03-19	2021-04-19	n	RODRIGO IGLESIAS	60 Biela Aislante completa	Segun folleto parte 10	dolar	1
5919	802570	EDENOR SA	2021-03-19	2021-08-13	n	RODRIGO IGLESIAS	4 SLAT-2C-C/PAT 145KV-800A COMANDO CE-Tm / 8 SLA2C S/PAT2Rot.145KV 800A COMANDO CE	Cot. 24957 RI	dolar	1
5920	802570	EDENOR SA	2021-03-19	2021-10-13	n	RODRIGO IGLESIAS	2 SLAT-2C-C/PAT 145KV-800A COMANDO CE-Tm / 8 SLU UNIP 2Col S/PAT 132kV800A COMANDO CE	Cot. 24957 RI	dolar	1
5921	802570	EDENOR SA	2021-03-19	2021-10-13	n	RODRIGO IGLESIAS	1 SLAT-2C-C/PAT 145KV-800A COMANDO CE-Tm	Cot. 24957 RI	dolar	1
5922	381	DOSEN SA	2021-03-22	2021-04-20	n	RODRIGO IGLESIAS	400 ESCUADRA PANTALLA	Cot. 25142 RI	dolar	1
5923	3-104-2021	TRANSNEA S.A.	2021-03-22	2021-06-30	n	RODRIGO IGLESIAS	3 TRANSF CORR 36 kV BALTEAU USO INTEMP Un 36kv 30x500 - Is 5x5x -30VAcl0,5 x 30VA cl5P10 / 3 TRANSF CORR 36 kV - BALTEAU USO INTEMP Un 36kv 600x1200 - Is 5x5x5 - 30VA cl0,5 x 30VA cl0,5s x 30VA cl5P10	Cot. 25133 RI	dolar	1
5924	20756	FARADAY S.A.	2021-03-22	2021-04-08	n	RODRIGO IGLESIAS	1 COMANDO A ESTRIBO REV.: A	1 SERVICIO de Colocacion de comando en Secc. LVP de 17,5 kv.	dolar	1
5925	172/21	ADMINISTRACION PROVINCIAL DE ENERGIA	2021-03-22	2021-07-30	n	RODRIGO IGLESIAS	1 SLA-2C-1R S/PAT - 13.2KV-2000A COMANDO CE	Cot. 25149-1 RI	dolar	1
5926		MINISTERIO DE AGUA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE	2021-03-22	2050-01-01	n	RODRIGO IGLESIAS	1 TABLERO METAL CLAD 33 kV / 1 TABLERO METAL CLAD 13,2 kV	Cant. 2 - Celda Metalica antirco +++ REPUESTOS / Cant. 1 - Celda Metalica antiarco // Cant. 5 - Celda Metalica antiarco	dolar	1
5927	ET-UT-2301	BBC - CODELER - UT	2021-03-23	2021-07-08	n	RODRIGO IGLESIAS	2 SLA3C AR S/PAT 145KV 800A COMANDO CE-Tm / 2 SLU UNIP 2C 13,2KV - 630A COMANDO LM	Supervision de montaje y puesta en marcha, / en la ET Oeste - Cordoba	dolar	1
5928	7600042589	TRANSBA SA	2021-03-25	2021-04-14	n	ANDRES MANZO	30 Base rotante 210 para Secc. de 2 col. de 132kv.	Cot. 25144 AM	dolar	1
5929	802570	EDENOR SA	2021-03-29	2021-08-19	n	RODRIGO IGLESIAS	2 SLAT-2C-C/PAT 145KV-800A COMANDO CE-Tm / 3 SLA2C S/PAT2Rot.145KV 800A COMANDO CE	Cot. 24957 RI	dolar	1
5930	802570	EDENOR SA	2021-03-29	2021-08-20	n	RODRIGO IGLESIAS	2 SLAT3C C/PAT1Rot.145KV 800A COMANDO CE-Tm / 2 SLA 3C S/PAT1Rot.145KV 800A COMANDO CE	Cot. 24957 RI	dolar	1
5931	802570	EDENOR SA	2021-03-29	2021-08-25	n	RODRIGO IGLESIAS	4 SLAT-2C-C/PAT 145KV-800A COMANDO CE-Tm / 6 SLA 3C S/PAT1Rot.145KV 800A COMANDO CE	Cot. 24957 RI	dolar	1
5932	802570	EDENOR SA	2021-03-29	2021-08-25	n	RODRIGO IGLESIAS	2 SLAT-2C-C/PAT 145KV-800A COMANDO CE-Tm	Cot. 24957 RI	dolar	1
5933	802570	EDENOR SA	2021-03-29	2021-10-25	n	RODRIGO IGLESIAS	7 SLA 3C S/PAT1Rot.145KV 800A COMANDO CE	Cot. 24957 RI	dolar	1
5934	802570	EDENOR SA	2021-03-29	2021-08-25	n	RODRIGO IGLESIAS	2 SLAT-2C-C/PAT 145KV-800A COMANDO CE-Tm	Cot. 24957 RI	dolar	1
5935	802570	EDENOR SA	2021-03-29	2021-08-25	n	RODRIGO IGLESIAS	2 SLAT-2C-C/PAT 145KV-800A COMANDO CE-Tm	Cot. 24957 RI	dolar	1
5936	618-0001	INELSA SA	2021-03-30	2021-06-18	n	RODRIGO IGLESIAS	1 Secc Bajo Carga ext 33kV 630A COMANDO LM	Cot. 24551 RI	dolar	1
5937	20783	FARADAY S.A.	2021-03-31	2021-03-31	n	RODRIGO IGLESIAS	12 TABLERO PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA		dolar	1